## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年8月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 13.722 | 7.3 | 0.5035 | 0.2705 | 9.867 | 3.8258
2日 | 13.742 | 7.32 | 0.5276 | 0.1797 | 8.407 | 3.7318
3日 | 11.873 | 7.32 | 0.0618 | 0.1776 | 8.245 | 3.7176
4日 | 11.95 | 7.28 | 0.0544 | 0.1955 | 5.829 | 3.8123
5日 | 11.939 | 7.34 | 0.0956 | 0.2285 | 6.461 | 4.0932
6日 | 11.125 | 7.32 | 0.0661 | 0.1399 | 6.272 | 3.8474
7日 | 12.883 | 7.32 | 0.3781 | 0.211 | 7.249 | 3.7469
8日 | 10.253 | 7.28 | 0.0688 | 0.2248 | 7.513 | 3.1359
9日 | 10.631 | 7.33 | 0.0622 | 0.2382 | 7.403 | 3.3114
10日 | 10.868 | 7.28 | 0.0613 | 0.2635 | 6.913 | 3.399
11日 | 11.192 | 7.35 | 0.0607 | 0.2514 | 6.223 | 3.4038
12日 | 11.668 | 7.06 | 0.1102 | 0.2569 | 9.255 | 2.97
13日 | 9.629 | 7.25 | 0.07 | 0.2685 | 11.689 | 2.9659
14日 | 10.122 | 7.27 | 0.058 | 0.2827 | 8.167 | 3.2679
15日 | 9.315 | 7.32 | 0.0585 | 0.2931 | 7.575 | 3.329
16日 | 8.801 | 7.3 | 0.0595 | 0.3162 | 6.126 | 3.2595
17日 | 9.193 | 7.44 | 0.0592 | 0.3419 | 5.479 | 3.4818
18日 | 9.12 | 7.26 | 0.0571 | 0.3044 | 5.885 | 3.5706
19日 | 14 | 7.34 | 0.0962 | 0.3326 | 5.802 | 3.8521
20日 | 7.023 | 7.27 | 0.0688 | 0.3373 | 4.169 | 3.7782
21日 | 7.231 | 7.34 | 0.0583 | 0.3325 | 6.792 | 3.737
22日 | 7.471 | 7.32 | 0.0576 | 0.281 | 7.092 | 3.8194
23日 | 7.472 | 7.28 | 0.0575 | 0.2168 | 6.677 | 3.789
24日 | 6.596 | 7.26 | 0.0567 | 0.3237 | 6.179 | 3.0231
25日 | 8.336 | 7.26 | 0.7523 | 0.2912 | 3.706 | 2.8248
26日 | 10.237 | 7.3 | 1.1169 | 0.2149 | 7.284 | 2.8851
27日 | 14.627 | 7.26 | 2.0906 | 0.2851 | 7.785 | 2.6863
28日 | 10.445 | 7.25 | 0.308 | 0.2786 | 6.85 | 2.8169
29日 | 10.773 | 7.22 | 0.33 | 0.304 | 3.792 | 2.6131
30日 | 9.157 | 7.25 | 0.0648 | 0.3189 | 4.257 | 2.8057
31日 | 9.356 | 7.3 | 0.105 | 0.2667 | 8.097 | 2.5084
月排放总量 | [5 empty] | 104.0089