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	生产者名称
	中山市法迪曼照明科技有限公司

	产品名称
	插座（五孔插座）

	品牌
	法迪曼

	涉及数量
	100个

	型号/规格
	T1明装系列 10/盒：100/箱

	生产起止日期
	2025年5月22日

	生产批号/批次
	1批次

	产品描述及外观照片
	五孔插座，T1
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	存在的缺陷
	1. 产品插座的尺寸可能造成插头与插座接触不良，进而引发火花或过热导致火灾等危险。
2. 人体可通过保护门触及产品的带电部件，可能引发触电危险。
3. 电气间隙和爬电距离过小,可能引发触电危险。

	可能导致的后果
	可能引发触电危险、存在引起火灾的安全隐患。

	避免损害发生的应急处置方式
	消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。

	具体召回措施
	通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司及销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者更换或退货处理。

	召回负责机构
	中山市法迪曼照明科技有限公司

	召回联系方式
	[bookmark: _GoBack]召回联系人及服务热线：李小姐，19928016001

	召回进度安排
	集中召回时间计划在2026年8月28日至2026年10月27日（具体以实际进度安排为准）

	其他需要报告的内容
	无

	其他信息
	相关用户也可以登录中山市市场监督管理局网站“政务公开——召回信息——消费品类召回信息”栏目，或拨打中山市市场监督管理局消费品召回工作电话（0760-88160303）了解更多信息，任何单位和个人可通过该渠道反映消费品缺陷信息。
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