消费品召回计划

| 生产者名称 | 中山市法迪曼照明科技有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 插座（五孔插座） |
| 品牌 | 法迪曼 |
| 涉及数量 | 100个 |
| 型号/规格 | T1明装系列 10/盒：100/箱 |
| 生产起止日期 | 2025年5月22日 |
| 生产批号/批次 | 1批次 |
| 产品描述及外观照片 | 五孔插座，T1 |
| 存在的缺陷 | - 产品插座的尺寸可能造成插头与插座接触不良，进而引发火花或过热导致火灾等危险。 - 人体可通过保护门触及产品的带电部件，可能引发触电危险。 - 电气间隙和爬电距离过小,可能引发触电危险。 |
| 可能导致的后果 | - 可能引发触电危险、存在引起火灾的安全隐患。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司及销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者更换或退货处理。 |
| 召回负责机构 | 中山市法迪曼照明科技有限公司 |
| 召回联系方式 | 召回联系人及服务热线：李小姐，19928016001 |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2026年8月28日至2026年10月27日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录中山市市场监督管理局网站“政务公开——召回信息——消费品类召回信息”栏目，或拨打中山市市场监督管理局消费品召回工作电话（0760-88160303）了解更多信息，任何单位和个人可通过该渠道反映消费品缺陷信息。 |