
	关于昆德瑞牌嵌入式LED灯具产品的
消费警示

	标称产品名称
	昆德瑞牌嵌入式LED灯具

	产品照片
	[image: ]

	标称型号/规格
	FM-1B110DB-12-S  12W

	标称产品商标
	昆德瑞

	标称生产批号/日期
	/

	标称生产者名称
	中山市恒雨照明电器厂

	产品风险及可能
导致的后果
	1.视网膜蓝光危害等级超标。2.外部接线截面积不足。
[bookmark: _GoBack]上述缺陷可导致后果：1.可能伤害眼睛视网膜中的黄斑凹，对人的眼睛有伤害风险。
2.可能导致电源线过热，引发起火、触电危险。

	避免损害发生的
应急处置方式
	若消费者所持有的昆德瑞牌嵌入式LED灯具为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。

	标称生产者无法实施召回活动的原因
	该公司已于2026年1月26日注销。
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