| 关于昆德瑞牌嵌入式LED灯具产品的 消费警示 |  |
| --- | --- |
| 标称产品名称 | 昆德瑞牌嵌入式LED灯具 |
| 产品照片 |  |
| 标称型号/规格 | FM-1B110DB-12-S 12W |
| 标称产品商标 | 昆德瑞 |
| 标称生产批号/日期 | / |
| 标称生产者名称 | 中山市恒雨照明电器厂 |
| 产品风险及可能 导致的后果 | 1.视网膜蓝光危害等级超标。2.外部接线截面积不足。 上述缺陷可导致后果：1.可能伤害眼睛视网膜中的黄斑凹，对人的眼睛有伤害风险。 2.可能导致电源线过热，引发起火、触电危险。 |
| 避免损害发生的 应急处置方式 | 若消费者所持有的昆德瑞牌嵌入式LED灯具为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。 |
| 标称生产者无法实施召回活动的原因 | 该公司已于2026年1月26日注销。 |