| 关于得焺照明牌LED筒灯产品的消费警示 |  |
| --- | --- |
| 标称产品名称 | 得焺照明牌LED筒灯 |
| 产品照片 |  |
| 标称型号/规格 | SL-TQ-9TP3 9W |
| 标称产品商标 | 得焺照明 |
| 标称生产批号/日期 | / |
| 标称生产者名称 | 中山市松菱光电科技有限公司 |
| 产品风险及可能 导致的后果 | 外部软线可以推入灯具；基本绝缘部件与可触及金属外壳接触。上述缺陷可能引发触电危险。 |
| 避免损害发生的 应急处置方式 | 若消费者所持有的得焺照明牌LED筒灯为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。 |
| 标称生产者无法实施召回活动的原因 | 该公司已于2026年7月22日注销。 |