
	关于得焺照明牌LED筒灯产品的消费警示

	标称产品名称
	得焺照明牌LED筒灯

	产品照片
	[image: ]

	标称型号/规格
	SL-TQ-9TP3  9W

	标称产品商标
	得焺照明

	标称生产批号/日期
	/

	标称生产者名称
	中山市松菱光电科技有限公司

	产品风险及可能
导致的后果
	[bookmark: _GoBack]外部软线可以推入灯具；基本绝缘部件与可触及金属外壳接触。上述缺陷可能引发触电危险。

	避免损害发生的
应急处置方式
	若消费者所持有的得焺照明牌LED筒灯为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。

	标称生产者无法实施召回活动的原因
	该公司已于2026年7月22日注销。
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