| 关于嵌入式灯具产品的消费警示 |  |
| --- | --- |
| 标称产品名称 | 嵌入式灯具 |
| 产品照片 |  |
| 标称型号/规格 | DY-SD7C 7W |
| 标称产品商标 | / |
| 标称生产批号/日期 | ——/2025 |
| 标称生产者名称 | 中山市古镇戴逸灯饰厂 |
| 产品风险及可能 导致的后果 | 1.外部接线截面积不足。2.软线固定架不能有效固定电源线。3.基本绝缘部件与可触及金属外壳接触。上述缺陷可能引发起火、触电危险。 |
| 避免损害发生的 应急处置方式 | 若消费者所持有的嵌入式灯具为该款涉嫌存在缺陷的产品，请立即停止使用，并妥善进行环保处理。 |
| 标称生产者无法实施召回活动的原因 | 该公司已于2026年4月23日注销。 |