## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年9月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.587 | 7.24 | 0.0475 | 0.3055 | 5.445 | 1.7919
2日 | 8.46 | 7.44 | 0.0475 | 0.2698 | 5.741 | 1.9399
3日 | 8.454 | 7.24 | 0.0734 | 0.3004 | 6.725 | 2.0341
4日 | 8.857 | 7.34 | 0.2433 | 0.2843 | 7.212 | 2.0084
5日 | 7.878 | 7.47 | 0.0341 | 0.2588 | 7.519 | 1.6984
6日 | 10.178 | 7.42 | 0.198 | 0.3332 | 7.8 | 1.9499
7日 | 8.356 | 7.26 | 0.0302 | 0.2991 | 7.891 | 1.8346
8日 | 8.97 | 7.49 | 0.0812 | 0.3295 | 6.327 | 1.71
9日 | 9.69 | 7.02 | 0.2 | 0.291 | 6.489 | 1.7021
10日 | 10.364 | 7.22 | 3.179 | 0.2878 | 6.727 | 1.2206
11日 | 8.038 | 6.96 | 0.01 | 0.1808 | 7.924 | 1.2792
12日 | 6.749 | 7.37 | 0.0123 | 0.2973 | 9.113 | 1.2328
13日 | 7.282 | 7.22 | 0.0389 | 0.2869 | 8.553 | 1.3318
14日 | 8.7 | 7 | 0.23 | 0.2063 | 8.998 | 1.404
15日 | 7.625 | 7.09 | 0.89 | 0.2519 | 7.903 | 1.3646
16日 | 8.507 | 7.24 | 0.0785 | 0.2885 | 6.155 | 1.4333
17日 | 12.627 | 7.22 | 0.1754 | 0.1983 | 8.826 | 1.1756
18日 | 9.351 | 7.17 | 0.0667 | 0.1859 | 8.649 | 1.124
19日 | 9.156 | 7.46 | 2.3792 | 0.3025 | 9.072 | 0.9954
20日 | 9.409 | 7.27 | 0.6307 | 0.2847 | 8.995 | 1.1811
21日 | 9.776 | 7.28 | 0.0625 | 0.2381 | 8.201 | 1.5208
22日 | 9.293 | 7.36 | 0.0584 | 0.2851 | 7.559 | 1.3416
23日 | 9.254 | 7.24 | 0.0656 | 0.2862 | 6.683 | 1.5133
24日 | 8.765 | 7.33 | 0.069 | 0.2895 | 6.699 | 1.5694
25日 | 8.34 | 7.28 | 0.0763 | 0.259 | 7.17 | 1.4545
26日 | 9.127 | 7.32 | 0.0851 | 0.3275 | 7.817 | 1.3836
27日 | 11.923 | 7.44 | 0.091 | 0.3335 | 8.234 | 1.4722
28日 | 9.307 | 7.36 | 0.0931 | 0.3277 | 7.424 | 1.6154
29日 | 9.062 | 7.27 | 0.0975 | 0.28 | 8.002 | 1.5952
30日 | 9.616 | 7.22 | 0.0753 | 0.262 | 8.057 | 1.4453
月排放总量 | - | - | - | - | - | 45.323