## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2026年9月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.38 | 7.36 | 0.1155 | 0.2555 | 6.883 | 2.6255
2日 | 15 | 7.28 | 1.12 | 0.16 | 11.4 | 3.0781
3日 | 7.989 | 7.33 | 0.0684 | 0.2732 | 5.392 | 2.8407
4日 | 7.628 | 7.35 | 0.0582 | 0.2548 | 6.824 | 1.861
5日 | 7.595 | 7.41 | 0.0561 | 0.2172 | 4.75 | 1.4597
6日 | 8.939 | 7.43 | 0.0547 | 0.2398 | 6.673 | 1.6566
7日 | 9.259 | 7.26 | 0.0555 | 0.2826 | 10.151 | 2.4283
8日 | 5.716 | 7.3 | 0.0561 | 0.2355 | 7.711 | 3.0884
9日 | 6.698 | 7.31 | 0.2877 | 0.2453 | 8.978 | 2.3664
10日 | 13.006 | 7.41 | 1.4384 | 0.2763 | 11.71 | 1.4732
11日 | 13.185 | 7.32 | 0.1043 | 0.2433 | 8.88 | 1.3049
12日 | 11.08 | 7.35 | 0.0518 | 0.2089 | 6.403 | 1.3656
13日 | 9.795 | 7.33 | 0.0434 | 0.1997 | 6.039 | 2.4629
14日 | 9.941 | 7.28 | 0.0536 | 0.24 | 7.355 | 3.0093
15日 | 8.503 | 7.31 | 0.0668 | 0.2988 | 7.117 | 3.7001
16日 | 9.068 | 7.44 | 0.1105 | 0.3104 | 7.714 | 3.4501
17日 | 10.893 | 7.35 | 0.4437 | 0.2123 | 8.286 | 3.0519
18日 | 9.075 | 7.26 | 0.0827 | 0.2205 | 6.038 | 2.9534
19日 | 8.874 | 7.31 | 0.0771 | 0.284 | 4.936 | 2.9655
20日 | 8.263 | 7.37 | 0.0698 | 0.2755 | 4.505 | 2.9012
21日 | 7.976 | 7.29 | 0.0796 | 0.2215 | 4.583 | 2.8606
22日 | 15.29 | 7.33 | 0.0758 | 0.2033 | 4.351 | 3.0596
23日 | 8.13 | 7.28 | 0.1338 | 0.2281 | 5.115 | 3.1672
24日 | 7.554 | 7.38 | 0.0791 | 0.2817 | 6.213 | 2.9214
25日 | 7.361 | 7.41 | 0.0672 | 0.2055 | 6.531 | 3.0817
26日 | 6.595 | 7.24 | 0.064 | 0.2536 | 6.914 | 3.1083
27日 | 5.999 | 7.11 | 0.066 | 0.259 | 6.853 | 3.1066
28日 | 4.551 | 7.16 | 0.0794 | 0.2479 | 8.574 | 3.1646
29日 | 4.649 | 7.24 | 0.1081 | 0.2555 | 10.424 | 3.0092
30日 | 3.992 | 7.26 | 0.1377 | 0.2152 | 7.032 | 1.9968
月排放总量 | [5 empty] | 79.5188