安乐村安乐北路道路改造工程

工程预算

【档案号：SC[2025]预字第04002号】

编制单位：广东上诚工程咨询有限公司

审核单位：中山市财政局东凤分局

二0二五年六月十八日

编制说明

- 一、工程项目概况

- 1、工程名称：安乐村安乐北路道路改造工程

- 2、工程地点：中山市东凤镇安乐7、9、14队

- 3、建设规模：本工程为路面改造工程，包含原混凝土路面刨洗并重新铺设沥青路面约7807m2，旧板缝贴土工布约1582m，破除现状路面及修复约234.2m2，现状检查井升井127座。

- 4、建设内容：本工程为路面改造工程，建设内容包括旧混凝土路面刨洗及清理、重新铺设沥青混凝土路面及粘合层、原路面旧缝土工布贴粘加强、拆除及修部分路面、检查井升井以及完成上述工作所需的辅助措施等。具体内容详见施工图纸及甲方要求。

- 5、项目立项批复情况：本项目已经村委立项批准，立项金额为80万元，资金为集体自筹。

- 6、工程实施单位情况：

- （1）建设单位：中山市东凤镇安乐村民委员会

- （2）设计单位：道一（广东）设计有限公司

- （3）造价咨询单位：广东上诚工程咨询有限公司

- 二、编制依据及原则

- 1、根据2025年4月道一（广东）设计有限公司所设计的安乐村安乐北路道路改造工程施工图，具体详见施工图纸。

- 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》以及粤建市【2019】6号广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018)》。

- 3、绿色施工安全防护措施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，按基本取费16.50%计算；由于本项目分部分项工程总费用在300万元以内，项目按基本费率乘以1.2计算。本项目不考虑文明工地增加费、工程优质费，施工交通疏解员增加费等。

- 4、工程税率执行广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知（粤建标函【2019】819号）。

- 5、人工费及施工机具费执行定额动态人工调整系数为1；施工机具台班单价中的人工单价，按施工机具台班费用编制规则对应的机上人工单价计算。

- 6、材料价格执行中山市财政局关于规范市级财政性资金投资项目工程预结算材料信息价套价问题的通知（中财投审【2013】1号），主要材料价参考中山市住房和城乡建设局发布的中山市建设工程材料综合价(2025年4月)，中山及周边城市公布材料信息价均缺项的，按市场询价作为工程预算的计价依据。

- 三、价格影响因素及说明实现

1、本项目运距按3KM考虑计算。

2、本项目混凝土板缝贴土工布工程量暂按设计工程量计算，结算按实。

3、本项目破除现状并修复路面工程量暂按设计工程量计算，结算按实。

5、本项目检查井升井高度按设计平均高度15CM计算。

- 4、其他未尽事宜，以设计及建设单位答复为准。实际施工与中介预算不一致的项目，根据实际进行调整。

- 四、编制结果

- 工程造价金额：

- （小写）：¥ 766,841.28元

- （大写）：人民币柒拾陆万陆仟捌佰肆拾壹元贰角捌分

- 其中绿色施工安全防护措施费：

（小写）：¥ 25,152.07元

- （大写）：人民币贰万伍仟壹佰伍拾贰元零柒分

- 编制单位：广东上诚工程咨询有限公司

- 编制人：（签名盖章） 　　　　　　　（执业印章）

- 复核人：（签名盖章）　　　　　　　 （执业印章）

- 批准人：（签名盖章）　　　　　　　 （执业印章）

- 六、编制日期： 二0二五年六月十八日