## 封面
| 安乐村安乐中二路道路改造 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 843493.83元
(大写): |  |  | 捌拾肆万叁仟肆佰玖拾叁元捌角叁分
招 标 人: |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人或 其授权人: |  |  |  | 法定代表人或 其授权人:
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:

## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 725274.50
1.1 |  | 拆除工程 | 88507.02
1.2 |  | 道路工程 | 636767.48
2 |  | 措施项目费 | 39806.69
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 28928.99
2.2 |  | 其他措施项目费 | 10877.70
3 |  | 其他项目费 | 8766.36
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费 | 8766.36
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价 | 773847.55
6 |  | 增值税销项税额 | 69646.28
7 |  | 工程造价 | 843493.83
8 |  | 其中：人工费 | 56831.74
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 843493.83

## 分部分项工程量清单与计价表(分部小计)
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 041001001001 |  | 拆除路面 | 1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:200mm 3、其他:拆除废料清理及外运，综合考虑消纳及运距等 | m2 | 390.000 | 28.42 | 11083.80
2 | 041001003001 |  | 拆除基层 | 1、材质:水泥稳定石屑基层 2、厚度:150mm 3、其他:拆除废料清理及外运，综合考虑消纳及运距等 | m2 | 390.000 | 16.19 | 6314.10
3 | 041001004001 |  | 铣刨路面 | 1、材质:混凝土路面 2、厚度:2cm以内 3、其他:废料清理及外运，综合考虑消纳及运距等 | m2 | 7407.200 | 9.60 | 71109.12
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 88507.02
道路工程
4 | 040202001001 |  | 路床(槽)整形 | 1、部位:路基整平压实 2、范围:拆除并恢复位置 3、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | m2 | 390.000 | 2.31 | 900.90
5 | 040202003001 |  | 水泥稳定土基层 | 1、水泥含量:4%的42.5级水泥稳定石屑基层 2、厚度:150mm 3、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | m2 | 390.000 | 35.72 | 13930.80
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 103338.72
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 040203007001 |  | 水泥混凝土路面 | 1、混凝土强度等级:弯拉强度≥4.5MPa商品混凝土 2、厚度:20cm 3、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | m2 | 390.000 | 129.20 | 50388.00
7 | 040203006001 |  | 沥青混凝土路面 | 1、面层:5cm厚AC-13C型细粒式普通沥青混凝土 2、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | m2 | 7797.200 | 60.43 | 471184.80
8 | 040203003001 |  | 乳化沥青粘层 | 1、材料品种:喷洒PC-2型乳化沥青粘层油 2、喷油量:1.2kg/m2 3、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | m2 | 7797.200 | 3.53 | 27524.12
9 | 040201021001 |  | 土工布 | 1、材料品种、规格:1.0宽聚酯长丝单面烧毛土工布 2、部位:贴混凝土板缝 3、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1860.000 | 10.90 | 20274.00
10 | 040204006001 |  | 升高现状检查井Φ700井盖 | 1、检查井规格:Φ700mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规 | 座 | 45.000 | 355.04 | 15976.80
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 585347.72
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
范要求
11 | 040204006002 |  | 升高现状检查井Φ500井盖 | 1、检查井规格:Φ500mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | 座 | 65.000 | 274.29 | 17828.85
12 | 040204006003 |  | 更换现状检查井Φ500井盖 | 1、检查井规格:Φ500mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | 座 | 2.000 | 550.12 | 1100.24
13 | 040204006005 |  | 升高现状现状雨水口箅子 | 1、检查井规格:450*750mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | 座 | 8.000 | 314.18 | 2513.44
14 | 040204006006 |  | 更换现状现状雨水口箅子 | 1、检查井规格:450*750mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 | 座 | 3.000 | 614.55 | 1843.65
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 23286.18
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求
15 | 040204006007 |  | 升高现状检查井600*800井盖 | 1、检查井规格:600*800mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | 座 | 13.000 | 339.30 | 4410.90
16 | 040204006008 |  | 升高现状检查井400*400井盖 | 1、检查井规格:400*400mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | 座 | 1.000 | 256.40 | 256.40
17 | 040204006009 |  | 升高现状检查井500*500井盖 | 1、检查井规格:500*500mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | 座 | 14.000 | 281.52 | 3941.28
18 | 040204006010 |  | 升高现状电缆井1200*2100井盖 | 1、检查井规格:1200*2100mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆 | 座 | 9.000 | 409.35 | 3684.15
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 12292.73
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求
19 | 040204006011 |  | 升高现状电缆井1200*1500井盖 | 1、检查井规格:1200*1500mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | 座 | 1.000 | 356.51 | 356.51
20 | 040204006012 |  | 升高现状电缆井1200*1200井盖 | 1、检查井规格:1200*1200mm 2、平均升(降)高度:按设计图纸要求 3、含检查井开挖拆除、升井并重新安装检查井盖等 4、其它:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求 | 座 | 2.000 | 326.32 | 652.64
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 636767.48
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 1009.15
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 725274.50

## 综合单价计算表(格式二)
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  | 第1页, 共4页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
1 | 041001001001 |  | 拆除路面 | m2 | 390.000 |  | 28.42元/m2
| D1-1-126 |  | 自卸汽车运石方 运距3km//扩:D1-1-126+D1-1-127*2 | 1000m3天然密实方 | 0.078
| D1-1-124 |  | 挖掘机挖装松散石方 | 1000m3天然密实方 | 0.078
| D1-4-7 |  | 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚20cm//扩:D1-4-7+D1-4-8*5 | 100m2 | 3.900
2 | 041001003001 |  | 拆除基层 | m2 | 390.000 |  | 16.19元/m2
| D1-4-11 |  | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 | 100m2 | 3.900
| D1-1-53 |  | 自卸汽车运土方 运距3km//扩:D1-1-53+D1-1-54*2 | 1000m3天然密实方 | 0.059
| D1-1-52 |  | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.059
3 | 041001004001 |  | 铣刨路面 | m2 | 7407.200 |  | 9.60元/m2
| D1-4-85 |  | 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) | 1000m2 | 7.407
| D1-1-126 |  | 自卸汽车运石方 运距3km//扩:D1-1-126+D1-1-127*2 | 1000m3天然密实方 | 0.148
4 | 040202001001 |  | 路床(槽)整形 | m2 | 390.000 |  | 2.31元/m2
| D2-1-1 |  | 路床碾压检验 | 100m2 | 3.900
5 | 040202003001 |  | 水泥稳定土基层 | m2 | 390.000 |  | 35.72元/m2
| D2-2-3 |  | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4%//换:复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5 | m3 | 58.500
| D2-2-12 |  | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 3.900
6 | 040203007001 |  | 水泥混凝土路面 | m2 | 390.000 |  | 129.20元/m2
| D2-3-46 |  | 水泥混凝土路面 厚度 20cm//换:普通预拌混凝土 C30 | 100m2 | 3.900
| D2-3-55 |  | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 3.900
7 | 040203006001 |  | 沥青混凝土路面 | m2 | 7797.200 |  | 60.43元/m2
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  | 第2页, 共4页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
7 | D2-3-44 |  | 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 | 100m3 | 3.899 |  | 60.43元/m2
8 | 040203003001 |  | 乳化沥青粘层 | m2 | 7797.200 |  | 3.53元/m2
| D2-3-31 |  | 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) | 100m2 | 77.972
9 | 040201021001 |  | 土工布 | m2 | 1860.000 |  | 10.90元/m2
| D2-3-62 |  | 铺设土工材料 土工布贴缝//换:聚酯长丝单面烧毛土工布 | 100m2 | 18.600
10 | 040204006001 |  | 升高现状检查井Φ700井盖 | 座 | 45.000 |  | 355.04元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.630
| D8-1-35 |  | 道路养护维修工程 补坑维修 水泥混凝土//换:普通预拌混凝土 C35 | m3 | 9.450
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 45.000
| D1-4-88 |  | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 2.160
11 | 040204006002 |  | 升高现状检查井Φ500井盖 | 座 | 65.000 |  | 274.29元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.585
| D8-1-35 |  | 道路养护维修工程 补坑维修 水泥混凝土//换:普通预拌混凝土 C35 | m3 | 10.400
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 65.000
| D1-4-88 |  | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 2.600
12 | 040204006003 |  | 更换现状检查井Φ500井盖 | 座 | 2.000 |  | 550.12元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.018
| D8-1-35 |  | 道路养护维修工程 补坑维修 水泥混凝土//换:普通预拌混凝土 C35 | m3 | 0.320
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 2.000
| D1-4-88 |  | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 0.080
13 | 040204006005 |  | 升高现状现状雨水口箅子 | 座 | 8.000 |  | 314.18元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.104
| D8-1-35 |  | 道路养护维修工程 补坑维修 水泥混凝土//换:普通预拌混凝土 C35 | m3 | 1.360
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  | 第3页, 共4页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
13 | D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 8.000 |  | 314.18元/座
| D1-4-88 |  | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 0.352
14 | 040204006006 |  | 更换现状现状雨水口箅子 | 座 | 3.000 |  | 614.55元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.039
| D8-1-35 |  | 道路养护维修工程 补坑维修 水泥混凝土//换:普通预拌混凝土 C35 | m3 | 0.510
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 3.000
| D1-4-88 |  | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 0.132
15 | 040204006007 |  | 升高现状检查井600*800井盖 | 座 | 13.000 |  | 339.30元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.182
| D8-1-35 |  | 道路养护维修工程 补坑维修 水泥混凝土//换:普通预拌混凝土 C35 | m3 | 2.470
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 13.000
| D1-4-88 |  | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 0.624
16 | 040204006008 |  | 升高现状检查井400*400井盖 | 座 | 1.000 |  | 256.40元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.010
| D8-1-35 |  | 道路养护维修工程 补坑维修 水泥混凝土//换:普通预拌混凝土 C35 | m3 | 0.130
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 1.000
| D1-4-88 |  | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 0.036
17 | 040204006009 |  | 升高现状检查井500*500井盖 | 座 | 14.000 |  | 281.52元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.154
| D8-1-35 |  | 道路养护维修工程 补坑维修 水泥混凝土//换:普通预拌混凝土 C35 | m3 | 2.100
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 14.000
| D1-4-88 |  | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 0.560
18 | 040204006010 |  | 升高现状电缆井1200*2100井盖 | 座 | 9.000 |  | 409.35元/座
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  | 第4页, 共4页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
18 | D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.414 |  | 409.35元/座
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 9.000
19 | 040204006011 |  | 升高现状电缆井1200*1500井盖 | 座 | 1.000 |  | 356.51元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.039
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 1.000
20 | 040204006012 |  | 升高现状电缆井1200*1200井盖 | 座 | 2.000 |  | 326.32元/座
| D5-3-303 |  | 非定型井 混凝土井盖、井圈制作 井圈//换:普通预拌混凝土 C30 | 10m3 | 0.070
| D8-4-58 |  | 下水道设施零星修补 更换井盖 | 个 | 2.000

## 08措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19.800 | 28928.99
| 小计 |  |  |  |  | 28928.99
| 小计 |  |  |  |  | 28928.99
| 合 计 |  |  |  |  | 28928.99

## 08措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | AQFHWMSG | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AZMJSCSF | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | JSJ | 综合脚手架
|  | 小计 |  |  | 元
1.1.2 | KJSJAQDBHDLDB | 靠脚手架安全挡板
|  | 小计 |  |  | 元
1.1.3 | WNLBZB | 围尼龙编织布
|  | 小计 |  |  | 元
|  | 小计 |  |  | 元
|  | 小计 |  |  | 元
2 | QTCSF | 其他措施项目费
2.1 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架
2.1.1 | 041102021001 | 小型构件模板 | 1、井圈木模 |  | m3 | 22.450 | 484.53 |  | 10877.70
|  | 小计 |  |  | 元 |  |  |  | 10877.70
2.2 | WY | 围堰
|  | 小计 |  |  | 元
2.3 | BDJBQ | 便道及便桥
|  | 小计 |  |  | 元
2.4 | DNLSSS | 洞内临时设施
|  | 小计 |  |  | 元
2.5 | SGPSJS | 施工排水、降水
|  | 小计 |  |  | 元
2.6 | CLJCJK | 处理、监测、监控
|  | 小计 |  |  | 元
|  | 小计 |  |  | 元 |  |  |  | 10877.70
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 合 计 | [6 empty] | 10877.70

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 名称 |  | 单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元
2 | 暂估价 |  | 元
2.1 | 材料暂估价 |  | 元 |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 元
3 | 计日工 |  | 元
4 | 总承包服务费 |  | 元
5 | 索赔费用 |  | 元
6 | 现场签证费用 |  | 元
7 | 预算包干费 |  | 元 | 8766.36 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9 | 消纳费 |  | m3 |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用 |  | 元
| 总 计 |  |  | 8766.36
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费和税金项目计算表
规费和税金项目计价表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 | 9.000 |  | 69646.28

## 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00 |  | 73.19 | 16832.87
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00 |  | 56831.07 | 56831.07
3 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 5.38 |  | 0.74 | 3.99
4 | 01150002 |  | 六角空心钢 综合 |  | kg | 4.01 |  | 1.47 | 5.88
5 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  | m2 | 0.26 |  | 519.44 | 135.05
6 | 02270070-0002 |  | 聚酯长丝单面烧毛土工布 |  | m2 | 2.45 |  | 2214.03 | 5424.38
7 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  | kg | 5.36 |  | 8.95 | 47.99
8 | 03139131 |  | 合金钢钻头 一字型 |  | 个 | 4.74 |  | 0.94 | 4.44
9 | 03139291 |  | 钢锯片 φ300 |  | 片 | 264.96 |  | 2.88 | 762.93
10 | 03139531 |  | 合金钎头 φ150 |  | 个 | 141.03 |  | 0.07 | 9.90
11 | 03139561 |  | 铣刨鼓边刀 |  | 把 | 32.60 |  | 122.22 | 3984.33
12 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 4.84 |  | 33.24 | 160.87
13 | 04010030 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | t | 360.00 |  | 5.15 | 1853.28
14 | 04070045 |  | 石屑 |  | m3 | 114.00 |  | 81.73 | 9316.59
15 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  | m3 | 1256.23 |  | 3.66 | 4594.03
16 | 13310050 |  | 乳化沥青 |  | kg | 2.26 |  | 11988.35 | 27093.67
17 | 14030001 |  | 柴油 |  | t | 6920.00 |  | 0.39 | 2698.11
18 | 14350630 |  | 脱模剂 |  | kg | 5.13 |  | 47.79 | 245.16
19 | 17270090 |  | 高压风管 |  | m | 21.88 |  | 0.16 | 3.41
20 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.11 |  | 150.95 | 469.45
21 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg | 4.44 |  | 97.13 | 431.26
22 | 36010450-0001 |  | 球墨铸铁井盖 Φ500mm |  | 个 | 273.10 |  | 2.02 | 551.66
23 | 36010450-0003 |  | 球墨铸铁井圈及箅子 450*750 |  | 个 | 297.40 |  | 3.03 | 901.12
24 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 414.00 |  | 0.05 | 18.59
25 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 421.00 |  | 102.24 | 43040.72
26 | 80210230 |  | 普通预拌混凝土 C35 |  | m3 | 439.00 |  | 27.54 | 12091.03
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 安乐村安乐中二路道路改造工程 |  |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
27 | 80250350-0001 |  | 沥青混凝土 | AC-13C | m3 | 1076.81 |  | 397.66 | 428201.25
28 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00 |  | 27549.18 | 27549.18
29 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00 |  | 6387.64 | 6387.64
30 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00 |  | 19009.33 | 19009.33
31 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00 |  | 729.19 | 729.19
32 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 8.28 |  | 247.09 | 2045.90
33 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.92 |  | 2982.23 | 20637.01
34 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.66 |  | 1197.47 | 790.33
35 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 |  | 1654.80 | 1654.80